## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2022
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1431 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 0 |  | 1442 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 |  | 0 |  | 1450
N / % SPH F | [6 empty] | 19 / 1,3 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 1450 / 0,0 |  | 8 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1450 / 0,0 |  | 1450 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 15 / 1,0 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.2266 | 3.7399 | 452.8698 | 74.4274 | 1.2708
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 191.9587 | 45.2434 | 9732.2316 | 1561.2731 | 26.57
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 12814.5104 | 8755.0647 | 12814.5104 | 12814.5104 | 12814.5104
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2022-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1148 | 0.78214 | 512.6709 | 133.6701 | 1.3861 |  | F | 3.4874 | 73.5767 | 97.4576 | 8700.5612 | 5944.386 |  | F |  | F | 1
2022-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 2.6052 | 407.0216 | 132.0679 | 1.6922 |  | F | 3.632 | 73.7246 | 97.2301 | 12882.5025 | 8801.3548 |  | F |  | F | 1
2022-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8471 | 2.8714 | 319.187 | 117.7731 | 1.7511 |  | F | 3.9851 | 73.47 | 97.0241 | 9136.1166 | 6242.2562 |  | F |  | F | 1
2022-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6012 | 6.7274 | 530.6398 | 121.6975 | 2.0589 |  | F | 3.7127 | 74.3186 | 97.248 | 11542.2137 | 7886.417 |  | F |  | F | 1
2022-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3624 | 6.6503 | 370.9177 | 122.0679 | 2.0382 |  | F | 3.9015 | 73.7324 | 97.4754 | 16276 | 11119.8797 |  | F |  | F | 1
2022-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5148 | 7.1203 | 454.1258 | 84.2941 | 1.8904 |  | F | 3.6245 | 73.868 | 97.7101 | 13682.7044 | 9347.3671 |  | F |  | F | 1
2022-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3273 | 10.9457 | 431.6047 | 82.2716 | 2.3559 |  | F | 3.6437 | 73.9755 | 97.6636 | 6323.6773 | 4320.3289 |  | F |  | F | 1
2022-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0431 | 9.4379 | 567.9956 | 75.0843 | 1.9347 |  | F | 3.6196 | 74.1574 | 97.7409 | 8192.0498 | 5596.5139 |  | F |  | F | 1
2022-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8646 | 4.9861 | 591.8168 | 56.5997 | 1.349 |  | F | 3.5697 | 74.3563 | 97.9251 | 7888.0636 | 5389.6381 |  | F |  | F | 1
2022-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4754 | 5.2049 | 677.2019 | 68.2301 | 1.2845 |  | F | 3.5815 | 74.4235 | 97.6968 | 9348.6153 | 6387.1831 |  | F |  | F | 1
2022-05-11 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.1706 | 2.8887 | 605.7828 | 95.0374 | 1.1521 |  | F | 3.7502 | 74.4315 | 97.3845 | 8529.4136 | 5827.8133 |  | F |  | F | 1
2022-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9448 | 2.1985 | 486.4082 | 70.8125 | 0.87109 |  | F | 3.7059 | 73.6824 | 97.2597 | 9640.0163 | 6585.7621 |  | F |  | F | 1
2022-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8089 | 0.45338 | 496.1198 | 51.8907 | 0.63461 |  | F | 3.6324 | 73.398 | 97.2314 | 10684.7502 | 7300.1391 |  | F |  | F | 1
2022-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5587 | 2.8666 | 548.3379 | 50.1926 | 0.86489 |  | F | 3.6624 | 73.3621 | 97.38 | 15226.6176 | 10402.6471 |  | F |  | F | 1
2022-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3816 | 2.365 | 819.562 | 50.7793 | 0.85036 |  | F | 3.6113 | 73.6167 | 97.4686 | 8390.6863 | 5732.9769 |  | F |  | F | 1
2022-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.294 | 3.3406 | 520.1316 | 53.8554 | 0.9365 |  | F | 3.6465 | 73.7378 | 97.4971 | 29504.7104 | 20157.9285 |  | F |  | F | 1
2022-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1337 | 1.1409 | 583.0913 | 59.5041 | 0.72581 |  | F | 3.6648 | 73.2977 | 97.2502 | 24372.1273 | 16652.0303 |  | F |  | F | 1
2022-05-18 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.835 | 0.31396 | 262.7487 | 76.6149 | 0.65347 |  | F | 4.2756 | 72.7643 | 97.7817 | 8843.9113 | 6042.4099 |  | F |  | F | 1
2022-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9177 | 3.5209 | 514.1654 | 65.2615 | 0.99031 |  | F | 4.0082 | 74.4292 | 98.1005 | 6058.7702 | 4139.401 |  | F |  | F | 1
2022-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5284 | 4.7307 | 272.6881 | 56.4407 | 1.0237 |  | F | 3.8483 | 73.8442 | 97.7048 | 8160.8587 | 5575.4742 |  | F |  | F | 1
2022-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6986 | 3.6582 | 380.8446 | 52.0639 | 0.885 |  | F | 3.6348 | 73.3838 | 97.0933 | 4275.2802 | 2920.9288 |  | F |  | F | 1
2022-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1306 | 3.4978 | 300.2774 | 52.3918 | 0.86928 |  | F | 3.6052 | 73.2466 | 96.9514 | 23403.7493 | 15990.3369 |  | F |  | F | 1
2022-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2075 | 2.9874 | 328.8628 | 54.6574 | 0.83113 |  | F | 3.5841 | 73.2946 | 96.7949 | 46194.007 | 31560.3107 |  | F |  | F | 1
2022-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4679 | 4.335 | 247.4585 | 54.89 | 1.001 |  | F | 3.6343 | 73.2086 | 96.6351 | 28809.2002 | 19683.4086 |  | F |  | F | 1
2022-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3128 | 8.2455 | 302.4432 | 53.2456 | 1.4711 |  | F | 3.6657 | 73.5978 | 96.9216 | 10262.1923 | 7011.9486 |  | F |  | F | 1
2022-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.343 | 6.5932 | 219.1358 | 59.8995 | 1.2312 |  | F | 3.7018 | 73.2288 | 97.495 | 16635.5709 | 11364.5617 |  | F |  | F | 1
2022-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0561 | 3.5911 | 456.9716 | 58.1434 | 1.367 |  | F | 3.4819 | 73.6746 | 97.2168 | 34214.7778 | 23376.8069 |  | F |  | F | 1
2022-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1953 | 0.044262 | 467.3424 | 60.1543 | 1.1509 |  | F | 3.3496 | 73.3234 | 96.9472 | 46603.4284 | 31840.04 |  | F |  | F | 1
2022-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4779 | 0.040434 | 506.3571 | 61.8839 | 1.2475 |  | F | 3.3499 | 73.5054 | 96.7217 | 31411.9803 | 21461.3075 |  | F |  | F | 1
2022-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1413 | 1.0778 | 470.9961 | 65.8713 | 1.5069 |  | F | 3.2921 | 73.6011 | 96.645 | 24122.5791 | 16481.4145 |  | F |  | F | 1
2022-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0703 | 0.27463 | 519.215 | 93.9352 | 1.2211 |  | F | 3.3999 | 72.7827 | 97.1409 | 33301.159 | 22751.2087 |  | F |  | F | 1
Suma | 9 | 725 | 8 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.2158 | 3.7257 | 457.1652 | 73.9123 | 1.2654 | 0 |  | 3.6536 | 73.6456 | 97.3159 | 17181.2352 | 11738.5219 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 9.8659 | 10.9457 | 819.562 | 133.6701 | 2.3559 |  |  | 4.2756 | 74.4315 | 98.1005 | 46603.4284 | 31840.04 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.28602 | 0.10518 | 4.1348 | 6.3096 | 0.051442 | 0 |  | 4.6408 |  |  | 31050.8942 | 18544.8024
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 5.2022
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 31,68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie