## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 10.2022
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 0 |  | 1458 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 |  | 0 |  | 1469
N / % SPH F | [6 empty] | 14 / 1,0 | 14 / 1,0 | 14 / 1,0 | 14 / 1,0 | 14 / 1,0 | 1472 / 0,0 |  | 14 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1472 / 0,0 |  | 1472 / 0,0 |  | 3 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,7 | 24 / 1,6 | 24 / 1,6 | 24 / 1,6 | 13 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.1787 | 10.3579 | 136.8449 | 107.6599 | 0.56741
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 98.0708 | 223.9924 | 3766.5264 | 3247.6892 | 19.0849
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 19975.5683 | 13645.8455 | 19975.5683 | 19975.5683 | 19975.5683
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2022-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3211 | 4.4435 | 160.2208 | 95.4741 | 0.01629 |  | F | 5.0608 | 70.4034 | 96.9758 | 13221.0358 | 9031.7395 |  | F |  | F | 1
2022-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6583 | 4.4298 | 102.3545 | 111.519 | 0.015954 |  | F | 4.7307 | 70.307 | 97.135 | 16528.4372 | 11292.6894 |  | F |  | F | 1
2022-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0328 | 4.9097 | 379.2949 | 91.217 | 0.015875 |  | F | 4.6505 | 71.3539 | 97.0117 | 21639.2044 | 14784.4968 |  | F |  | F | 1
2022-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0058 | 4.7759 | 489.9897 | 84.3049 | 0.015921 |  | F | 4.6968 | 72.3857 | 97.6109 | 24514.222 | 16749.012 |  | F |  | F | 1
2022-10-05 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5369 | 4.8429 | 283.6178 | 101.3685 | 0.015953 |  | F | 4.727 | 71.8564 | 98.1794 | 19328.3063 | 13205.8712 |  | F |  | F | 1
2022-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9478 | 5.4079 | 184.5565 | 117.231 | 0.01581 |  | F | 4.5809 | 71.8058 | 98.4594 | 19116.1764 | 13060.493 |  | F |  | F | 1
2022-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.837 | 5.5323 | 275.8611 | 112.623 | 0.015819 |  | F | 4.5912 | 71.3532 | 98.4669 | 17487.7173 | 11947.5463 |  | F |  | F | 1
2022-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9507 | 5.5655 | 396.8552 | 123.5659 | 0.015723 |  | F | 4.4899 | 70.9655 | 97.7375 | 15002.1911 | 10249.5697 |  | F |  | F | 1
2022-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9511 | 6.3437 | 418.8586 | 120.5515 | 0.015649 |  | F | 4.4141 | 71.4818 | 98.0931 | 19879.1047 | 13582.0611 |  | F |  | F | 1
2022-10-10 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.2663 | 6.2165 | 383.8498 | 113.6164 | 0.015792 |  | F | 4.562 | 71.6045 | 97.882 | 21971.5221 | 15011.2931 |  | F |  | F | 1
2022-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2834 | 7.6607 | 112.6541 | 92.7615 | 0.57306 |  | F | 4.8166 | 71.3763 | 98.042 | 31036.3781 | 21204.6828 |  | F |  | F | 1
2022-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 12.148 | 44.4255 | 82.8816 | 0.74703 |  | F | 5.6213 | 70.6957 | 98.0853 | 30230.4085 | 20653.074 |  | F |  | F | 1
2022-10-13 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.918 | 15.8775 | 1.3044 | 103.4441 | 0.7567 |  | F | 8.3117 | 69.7468 | 97.8559 | 54226.8257 | 37049.2459 |  | F |  | F | 1
2022-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7954 | 18.4324 | 0.0034937 | 99.6121 | 0.69443 |  | F | 10.1081 | 67.8912 | 97.4218 | 45365.106 | 30993.7733 |  | F |  | F | 1
2022-10-15 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.2301 | 18.3234 | 0.27957 | 144.7902 | 1.0338 |  | F | 8.7086 | 68.0499 | 97.4203 | 42343.0256 | 28928.8436 |  | F |  | F | 1
2022-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6213 | 18.8309 | 0.66329 | 131.0886 | 1.0955 |  | F | 7.1452 | 69.7356 | 98.0725 | 42533.627 | 29060.1138 |  | F |  | F | 1
2022-10-17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8877 | 15.1429 | 76.9116 | 102.093 | 0.77138 |  | F | 5.107 | 70.8323 | 98.6751 | 23970.1315 | 16376.4165 |  | F |  | F | 1
2022-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5888 | 14.9447 | 150.0152 | 90.7377 | 0.69952 |  | F | 4.7708 | 70.9026 | 98.2646 | 18534.4739 | 12660.9875 |  | F |  | F | 1
2022-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5569 | 14.3139 | 150.2885 | 87.6486 | 0.64327 |  | F | 4.7065 | 70.403 | 97.9492 | 23918.8659 | 16341.6808 |  | F |  | F | 1
2022-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5432 | 13.8439 | 153.8688 | 87.3469 | 0.6321 |  | F | 4.7325 | 71.9836 | 98.0059 | 38711.7955 | 26448.2724 |  | F |  | F | 1
2022-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5846 | 14.631 | 110.3691 | 91.5466 | 0.74774 |  | F | 4.9416 | 73.443 | 97.6256 | 36413.1626 | 24821.347 |  | F |  | F | 1
2022-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6751 | 17.2909 | 22.9067 | 108.1557 | 1.0003 |  | F | 5.6549 | 71.9265 | 97.2018 | 22704.597 | 15511.9232 |  | F |  | F | 1
2022-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1058 | 17.576 | 4.7542 | 129.0069 | 1.0516 |  | F | 5.8828 | 72.1267 | 97.7043 | 20419.8552 | 13950.3791 |  | F |  | F | 1
2022-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4052 | 16.8303 | 4.5741 | 139.9864 | 1.035 |  | F | 6.0748 | 70.9674 | 97.464 | 20743.5899 | 14173.3127 |  | F |  | F | 1
2022-10-25 | 0 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.0832 | 16.7057 | 5.0597 | 132.8851 | 0.99709 |  | F | 6.1461 | 69.7048 | 97.4767 | 25410.5463 | 17360.1669 |  | F |  | F | 1
2022-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8166 | 15.5645 | 11.5232 | 112.1061 | 0.85854 |  | F | 5.4005 | 70.0443 | 97.8803 | 41464.2709 | 28327.5322 |  | F |  | F | 1
2022-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4416 | 11.305 | 58.9515 | 82.0815 | 0.67046 |  | F | 7.9863 | 82.9909 | 98.191 | 24834.0789 | 16951.0139 |  | F |  | F | 1
2022-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6249 | 2.2931 | 126.1157 | 95.2818 | 0.7464 |  | F | 5.7272 | 73.1214 | 98.322 | 30217.1428 | 20645.7008 |  | F |  | F | 1
2022-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0451 | 2.6142 | 49.0246 | 114.7167 | 0.87792 |  | F | 4.723 | 70.6669 | 98.0583 | 24604.8152 | 16810.7429 |  | F |  | F | 1
2022-10-30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 2.7139 | 34.6757 | 116.8403 | 0.88898 |  | F | 4.8174 | 70.264 | 97.8481 | 23236.3914 | 15875.8042 |  | F |  | F | 1
2022-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4313 | 2.646 | 91.0692 | 119.3604 | 0.91103 |  | F | 4.6932 | 70.1921 | 97.7346 | 23181.6047 | 15838.54 |  | F |  | F | 1
Suma | 1 | 735 | 3 | 5 | 0 | 1
Mes priemer | [6 empty] | 3.1739 | 10.3922 | 138.2225 | 107.6078 | 0.56744 | 0 |  | 5.5671 | 71.3091 | 97.8339 | 26864.1487 | 18351.5589 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 4.2834 | 18.8309 | 489.9897 | 144.7902 | 1.0955 |  |  | 10.1081 | 82.9909 | 98.6751 | 54226.8257 | 37049.2459 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.28602 | 0.10518 | 4.1348 | 6.3096 | 0.051442 | 0 |  | 4.6408 |  |  | 31050.8942 | 18544.8024
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 10.2022
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 31,68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie