## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 7.2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 0 |  | 1443 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 |  | 0 |  | 1450
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1450 / 0,0 |  | 7 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1450 / 0,0 |  | 1450 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 5.5796 | 0.19013 | 295.0277 | 95.8414 | 0.11598
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 100.6049 | 1.9519 | 6487.6697 | 1896.7866 | 2.1697
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 11294.9878 | 7955.1554 | 11294.9878 | 11294.9878 | 11294.9878
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2025-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9681 | 0.0024373 | 295.6695 | 107.1413 | 0.098256 |  | F | 5.0887 | 71.3224 | 97.567 | 5765.5317 | 4059.2649 |  | F |  | F | 1
2025-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1878 | 0.0020433 | 312.2504 | 106.8193 | 0.084666 |  | F | 3.1728 | 74.0297 | 97.7533 | 30645.0818 | 21583.7783 |  | F |  | F | 1
2025-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0538 | 0.0023852 | 290.8451 | 101.8609 | 0.079213 |  | F | 2.8142 | 74.2436 | 97.7206 | 29916.2903 | 21070.7541 |  | F |  | F | 1
2025-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8808 | 0.0016274 | 304.8528 | 89.0503 | 0.094944 |  | F | 2.8955 | 73.9545 | 97.903 | 26304.6241 | 18526.8299 |  | F |  | F | 1
2025-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8722 | 0.0034929 | 329.3056 | 100.1688 | 0.099083 |  | F | 3.2204 | 73.3977 | 97.6554 | 31260.9453 | 22017.6125 |  | F |  | F | 1
2025-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2337 | 0.009804 | 327.105 | 93.1988 | 0.097174 |  | F | 3.7226 | 72.931 | 96.9464 | 5745.5222 | 4046.5805 |  | F |  | F | 1
2025-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2322 | 0.030179 | 334.5558 | 79.6917 | 0.0981 |  | F | 3.2175 | 73.2389 | 96.2969 | 31795.6743 | 22394.1051 |  | F |  | F | 1
2025-07-08 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.36 | 0.086684 | 322.2732 | 82.2276 | 0.099081 |  | F | 3.6962 | 73.2432 | 96.2164 | 6871.3659 | 4839.762 |  | F |  | F | 1
2025-07-09 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.1372 | 0.056513 | 327.7782 | 106.4617 | 0.097319 |  | F | 3.4322 | 74.6337 | 96.5285 | 9407.0781 | 6625.1755 |  | F |  | F | 1
2025-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2227 | 0.057179 | 324.6136 | 89.3008 | 0.094614 |  | F | 3.4357 | 73.7052 | 96.8992 | 10889.3673 | 7669.6085 |  | F |  | F | 1
2025-07-11 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.0426 | 0.082332 | 295.1448 | 99.5522 | 0.10341 |  | F | 4.2631 | 73.4055 | 96.9973 | 5399.026 | 3803.0932 |  | F |  | F | 1
2025-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8764 | 0.1043 | 320.5971 | 91.8081 | 0.10114 |  | F | 4.1798 | 72.8327 | 97.0066 | 6763.6534 | 4762.6418 |  | F |  | F | 1
2025-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 0.058252 | 321.2945 | 92.0639 | 0.098523 |  | F | 3.6631 | 72.5568 | 97.14 | 7094.6012 | 4995.698 |  | F |  | F | 1
2025-07-14 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.0265 | 0.043274 | 339.598 | 111.6182 | 0.098558 |  | F | 3.721 | 73.5113 | 97.2186 | 7386.9899 | 5202.6836 |  | F |  | F | 1
2025-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0.061116 | 291.9046 | 85.4004 | 0.097066 |  | F | 3.7628 | 73.4472 | 97.2007 | 10807.0093 | 7611.5281 |  | F |  | F | 1
2025-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5386 | 0.15905 | 162.6235 | 138.2503 | 0.12589 |  | F | 5.8197 | 72.4193 | 96.8742 | 12202.4249 | 8592.6965 |  | F |  | F | 1
2025-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5589 | 0.20612 | 348.0318 | 114.7105 | 0.11259 |  | F | 4.7205 | 73.1011 | 96.7411 | 6131.0647 | 4316.4601 |  | F |  | F | 1
2025-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.628 | 0.20346 | 332.2614 | 95.0849 | 0.11112 |  | F | 4.5565 | 72.6302 | 96.8868 | 6032.2368 | 4249.2222 |  | F |  | F | 1
2025-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4173 | 0.13522 | 328.5726 | 79.3528 | 0.11141 |  | F | 4.3977 | 72.9201 | 96.8916 | 11701.0143 | 8240.7616 |  | F |  | F | 1
2025-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5031 | 0.13084 | 307.7742 | 80.4819 | 0.10581 |  | F | 3.2152 | 74.0745 | 96.734 | 30597.0281 | 21551.0608 |  | F |  | F | 1
2025-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6196 | 0.15611 | 340.1889 | 77.3552 | 0.11222 |  | F | 3.4583 | 74.0033 | 96.5232 | 15937.0667 | 11225.2751 |  | F |  | F | 1
2025-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7632 | 0.16018 | 257.3168 | 81.4338 | 0.12341 |  | F | 3.9854 | 72.6865 | 96.7215 | 11340.1374 | 7986.3008 |  | F |  | F | 1
2025-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0.26917 | 224.0145 | 145.5123 | 0.13945 |  | F | 5.2503 | 73.3108 | 96.9815 | 12153.8794 | 8558.8242 |  | F |  | F | 1
2025-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9322 | 0.16602 | 313.9378 | 88.9025 | 0.11554 |  | F | 3.0724 | 74.4758 | 97.0357 | 20211.4112 | 14235.5678 |  | F |  | F | 1
2025-07-25 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4653 | 0.17356 | 203.4763 | 97.4682 | 0.13646 |  | F | 4.6852 | 76.1176 | 97.0542 | 10502.5477 | 7399.0802 |  | F |  | F | 1
2025-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2343 | 1.2595 | 67.2738 | 134.6624 | 0.18425 |  | F | 8.3831 | 92.8002 | 96.8104 | 3893.1871 | 2742.5714 |  | F |  | F | 1
2025-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4055 | 0.66492 | 289.7123 | 98.267 | 0.12555 |  | F | 3.1638 | 74.2946 | 96.4553 | 18047.3054 | 12711.5195 |  | F |  | F | 1
2025-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7249 | 0.7384 | 305.1944 | 71.4245 | 0.12453 |  | F | 3.4428 | 73.5858 | 96.2725 | 12478.5326 | 8788.9302 |  | F |  | F | 1
2025-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9235 | 0.57325 | 309.6234 | 76.9028 | 0.12398 |  | F | 3.1842 | 73.6796 | 96.8426 | 16881.5019 | 11890.1358 |  | F |  | F | 1
2025-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2871 | 0.20619 | 289.6163 | 81.4195 | 0.13886 |  | F | 3.0996 | 74.4075 | 97.2054 | 30753.1654 | 21660.4689 |  | F |  | F | 1
2025-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 0.02159 | 297.1149 | 82.8468 | 0.18455 |  | F | 3.2554 | 74.1312 | 97.1478 | 17940.4117 | 12636.0901 |  | F |  | F | 1
Suma | 5.5 | 725 | 9 | 4.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 5.2563 | 0.18791 | 294.0168 | 96.1432 | 0.11344 | 0 |  | 3.9347 | 74.1642 | 96.9751 | 14930.8283 | 10515.9381 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 6.628 | 1.2595 | 348.0318 | 145.5123 | 0.18455 |  |  | 8.3831 | 92.8002 | 97.903 | 31795.6743 | 22394.1051 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.21253 | 0.027135 | 8.1335 | 7.4818 | 0.050335 | 0 |  | 4.8875 |  |  | 26870.5712 | 19075.7639
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 7.2025
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,57%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie