## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 12.2024
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1430 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 0 |  | 1433 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 |  | 0 |  | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,8 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 1441 / 0,0 |  | 8 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1441 / 0,0 |  | 1441 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 4 / 0,3 | 8 / 0,5 | 8 / 0,5 | 8 / 0,5 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.3333 | 0.41179 | 244.8445 | 174.6896 | 1.5766
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 150.4795 | 6.5958 | 10163.7905 | 6626.7496 | 59.1873
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 24404.8471 | 17325.5652 | 24404.8471 | 24404.8471 | 24404.8471
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2024-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1237 | 0.0026671 | 495.117 | 186.2958 | 1.6345 |  | F | 5.5853 | 72.3621 | 98.1733 | 20953.0612 | 14875.6004 |  | F |  | F | 1
2024-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4606 | 0.004246 | 586.7322 | 189.8041 | 1.6202 |  | F | 5.606 | 72.1428 | 97.6794 | 37364.6404 | 26525.6661 |  | F |  | F | 1
2024-12-03 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.4026 | 0.0068492 | 465.6119 | 212.9053 | 1.769 |  | F | 5.5191 | 72.2394 | 97.2075 | 30444.8917 | 21613.789 |  | F |  | F | 1
2024-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0761 | 0.0081321 | 153.7527 | 213.5974 | 1.7724 |  | F | 5.3581 | 72.3382 | 97.5113 | 41776.8148 | 29657.7899 |  | F |  | F | 1
2024-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8008 | 0.0094737 | 202.6444 | 192.8324 | 1.6191 |  | F | 5.4183 | 72.3472 | 97.758 | 41434.4789 | 29414.9302 |  | F |  | F | 1
2024-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4744 | 0.04167 | 367.4447 | 177.1937 | 1.4921 |  | F | 5.51 | 71.8731 | 96.6262 | 31453.0768 | 22329.1523 |  | F |  | F | 1
2024-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0.059847 | 486.6226 | 164.8426 | 1.374 |  | F | 5.5868 | 71.9497 | 96.4121 | 25167.5774 | 17867.2533 |  | F |  | F | 1
2024-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1446 | 0.070716 | 305.8045 | 174.3976 | 1.4781 |  | F | 5.8983 | 71.4166 | 96.0852 | 18329.5133 | 13012.7198 |  | F |  | F | 1
2024-12-09 | 1.5 | 18.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.6878 | 0.054472 | 194.3042 | 223.4961 | 1.8706 |  | F | 5.9515 | 71.7897 | 96.7154 | 15306.3869 | 10866.097 |  | F |  | F | 1
2024-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7115 | 0.033555 | 138.4516 | 179.8562 | 1.4455 |  | F | 5.4971 | 72.4748 | 97.4689 | 23648.8696 | 16789.1276 |  | F |  | F | 1
2024-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0.033277 | 215.451 | 155.5354 | 1.3463 |  | F | 5.5778 | 72.6497 | 97.6359 | 29564.3776 | 20988.7596 |  | F |  | F | 1
2024-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7207 | 0.025834 | 205.8518 | 154.2274 | 1.3339 |  | F | 5.6852 | 72.8969 | 97.9218 | 32075.9739 | 22771.6345 |  | F |  | F | 1
2024-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 0.030766 | 282.0944 | 147.6296 | 1.3549 |  | F | 5.7523 | 73.2392 | 98.0972 | 29612.5026 | 21023.5984 |  | F |  | F | 1
2024-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1332 | 0.12213 | 172.6422 | 148.8428 | 1.3924 |  | F | 5.791 | 72.6594 | 96.9252 | 24382.2475 | 17310.2855 |  | F |  | F | 1
2024-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0288 | 0.11713 | 187.5037 | 144.6383 | 1.4399 |  | F | 5.7471 | 72.578 | 97.0362 | 18122.5818 | 12866.0254 |  | F |  | F | 1
2024-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9823 | 0.13997 | 190.7732 | 140.0604 | 1.5521 |  | F | 5.3017 | 72.7348 | 97.7709 | 37856.5549 | 26874.7488 |  | F |  | F | 1
2024-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0067 | 5.8972 | 16.8928 | 175.7564 | 1.8545 |  | F | 7.8713 | 70.0282 | 97.7153 | 17602.1699 | 12494.4208 |  | F |  | F | 1
2024-12-18 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6.267 | 0.21775 | 190.0835 | 208.5076 | 1.895 |  | F | 6.1515 | 72.8347 | 97.6073 | 42824.1415 | 30401.5913 |  | F |  | F | 1
2024-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9089 | 0.54284 | 229.6224 | 151.7642 | 1.4913 |  | F | 5.7358 | 71.9553 | 96.3291 | 29375.6472 | 20854.2372 |  | F |  | F | 1
2024-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9409 | 0.63995 | 240.8463 | 139.0071 | 1.3221 |  | F | 5.8201 | 71.9409 | 96.2306 | 17924.6118 | 12725.5033 |  | F |  | F | 1
2024-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.533 | 0.50706 | 232.9338 | 164.6399 | 1.6334 |  | F | 5.9049 | 72.3486 | 97.0982 | 29211.9845 | 20737.7657 |  | F |  | F | 1
2024-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0073 | 0.62704 | 196.812 | 184.1521 | 1.7555 |  | F | 5.9243 | 71.8497 | 95.7867 | 28257.494 | 20061.7633 |  | F |  | F | 1
2024-12-23 | 7.5 | 12.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.9329 | 0.64219 | 88.4538 | 219.4056 | 2.0949 |  | F | 6.8055 | 76.9381 | 95.8654 | 25158.5132 | 17861.4175 |  | F |  | F | 1
2024-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1235 | 0.32907 | 243.5194 | 183.5264 | 1.7332 |  | F | 5.9407 | 72.7229 | 96.9661 | 44499.5346 | 31590.5086 |  | F |  | F | 1
2024-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | 0.16608 | 230.7713 | 168.5448 | 1.5319 |  | F | 5.9604 | 73.1487 | 98.522 | 45044.1764 | 31977.55 |  | F |  | F | 1
2024-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5118 | 0.16205 | 202.4376 | 192.3952 | 1.7167 |  | F | 5.7553 | 73.5129 | 98.8216 | 43952.2317 | 31202.2504 |  | F |  | F | 1
2024-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4127 | 0.26176 | 165.7588 | 189.561 | 1.6994 |  | F | 5.4709 | 73.5512 | 98.5137 | 32179.6274 | 22845.4162 |  | F |  | F | 1
2024-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4283 | 0.36135 | 178.8222 | 172.5918 | 1.5842 |  | F | 5.0867 | 73.4984 | 98.1501 | 30520.8441 | 21667.8912 |  | F |  | F | 1
2024-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4918 | 0.47297 | 273.5997 | 163.4476 | 1.4961 |  | F | 4.8599 | 73.4807 | 98.0599 | 53041.9261 | 37655.188 |  | F |  | F | 1
2024-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0.53634 | 276.7487 | 165.3839 | 1.4245 |  | F | 4.7264 | 73.03 | 98.0936 | 60767.8184 | 43139.3306 |  | F |  | F | 1
2024-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7409 | 0.56935 | 235.7913 | 168.2731 | 1.4081 |  | F | 4.6896 | 72.7285 | 98.0999 | 63307.014 | 44941.7993 |  | F |  | F | 1
Suma | 11 | 720.5 | 9 | 3.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.8914 | 0.40948 | 246.8999 | 175.9068 | 1.585 | 0 |  | 5.6932 | 72.6213 | 97.3834 | 32940.6866 | 23385.2842 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 6.267 | 5.8972 | 586.7322 | 223.4961 | 2.0949 |  |  | 7.8713 | 76.9381 | 98.8216 | 63307.014 | 44941.7993 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.15309 | 0.032115 | 6.4906 | 5.822 | 0.03472 | 0 |  | 5.396 |  |  | 31679.4312 | 22488.6922
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 12.2024
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.59%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie