## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 8.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 752 |  | 752 |  | 752 |  | 752 |  | 752 |  | 0 |  | 752 |  | 759 |  | 759 |  | 759 |  | 759 |  | 0 |  | 0 |  | 759
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,9 |  | 7 / 0,9 |  | 7 / 0,9 |  | 7 / 0,9 |  | 7 / 0,9 |  | 759 / 0,0 |  | 7 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 759 / 0,0 |  | 759 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 14 / 1,7 |  | 21 / 2,6 |  | 21 / 2,6 |  | 21 / 2,6 |  | 14 / 1,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 18
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 18 / 58,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 18 / 58,1 |  | 18 / 58,1 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.5672 |  | 5.4129 |  | 324.8904 |  | 138.6301 |  | 0.52697
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 56.8218 |  | 46.1674 |  | 4016.1512 |  | 1746.6861 |  | 6.4069
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 9383.7697 |  | 6633.8191 |  | 9383.7697 |  | 9383.7697 |  | 9383.7697
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2026-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8401 |  | 5.1973 |  | 398.4701 |  | 116.7199 |  | 0.50449 |  |  | F | 7.343 |  | 68.4098 |  | 97.4068 |  | 19852.7793 |  | 14035.9885 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5452 |  | 5.324 |  | 380.7697 |  | 112.9629 |  | 0.50494 |  |  | F | 7.364 |  | 68.6244 |  | 97.6185 |  | 19433.715 |  | 13739.4819 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5458 |  | 5.3341 |  | 372.5584 |  | 111.7115 |  | 0.50358 |  |  | F | 7.3184 |  | 68.2995 |  | 97.6237 |  | 19039.2992 |  | 13460.7762 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5547 |  | 5.3882 |  | 404.1596 |  | 119.7702 |  | 0.49796 |  |  | F | 7.2906 |  | 68.5158 |  | 97.58 |  | 17826.7947 |  | 12603.7772 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5405 |  | 5.3854 |  | 386.5229 |  | 122.4184 |  | 0.48939 |  |  | F | 7.2099 |  | 68.9929 |  | 97.634 |  | 25791.4706 |  | 18234.3321 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-06 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5284 |  | 5.8068 |  | 203.2157 |  | 218.5812 |  | 0.52775 |  |  | F | 8.2089 |  | 70.3083 |  | 97.4153 |  | 19781.2539 |  | 13982.5231 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-07 | 8.5 | 14 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 5.9854 |  | 6.9134 |  | 27.1723 |  | 379.6462 |  | 0.63587 |  |  | F | 10.3944 |  | 69.1241 |  | 97.4118 |  | 30125.2361 |  | 21298.6989 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-08 | 0 | 20.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5444 |  | 5.7862 |  | 185.877 |  | 252.7613 |  | 0.51154 |  |  | F | 8.0214 |  | 68.5904 |  | 97.8427 |  | 28183.5304 |  | 19925.895 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9784 |  | 5.3908 |  | 387.7765 |  | 128.043 |  | 0.47512 |  |  | F | 7.0708 |  | 69.4566 |  | 97.7959 |  | 21713.5308 |  | 15351.5947 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-10 | 4.5 | 11.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4.1999 |  | 5.6087 |  | 378.7318 |  | 116.9741 |  | 0.47349 |  |  | F | 7.0871 |  | 69.8395 |  | 97.5762 |  | 27428.2191 |  | 19391.8064 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5215 |  | 5.6127 |  | 119.4059 |  | 140.3248 |  | 0.50764 |  |  | F | 7.9092 |  | 69.1251 |  | 97.7307 |  | 30359.6765 |  | 21464.4034 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-12 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.4992 |  | 5.1429 |  | 219.1193 |  | 118.9857 |  | 0.52226 |  |  | F | 7.9976 |  | 68.6764 |  | 98.1313 |  | 17941.9307 |  | 12684.8994 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1759 |  | 5.0279 |  | 396.0779 |  | 100.6186 |  | 0.517 |  |  | F | 7.6574 |  | 68.5928 |  | 98.2742 |  | 19333.4454 |  | 13668.7487 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2423 |  | 5.13 |  | 395.4493 |  | 107.5527 |  | 0.51111 |  |  | F | 7.542 |  | 68.6247 |  | 97.9902 |  | 21818.4478 |  | 15425.5755 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.669 |  | 5.9135 |  | 405.7403 |  | 102.9833 |  | 0.56177 |  |  | F | 8.5107 |  | 68.9406 |  | 97.6089 |  | 22460.4545 |  | 15879.5785 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5663 |  | 6.2367 |  | 391.1617 |  | 108.82 |  | 0.57179 |  |  | F | 8.6993 |  | 69.1558 |  | 97.3258 |  | 24074.8323 |  | 17020.6524 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4555 |  | 4.3297 |  | 390.6066 |  | 100.9361 |  | 0.60611 |  |  | F | 9.3167 |  | 69.3908 |  | 96.8334 |  | 25819.4053 |  | 18254.4745 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-18 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6749 |  | 3.1028 |  | 269.2262 |  | 110.2696 |  | 0.73477 |  |  | F | 11.0603 |  | 66.7803 |  | 96.5961 |  | 18546.5598 |  | 13112.2972 |  |  | F |  | F | 1
2026-08-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 342.5 | 379.5 | 15 | 7 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.5593 |  | 5.3684 |  | 317.3356 |  | 142.7822 |  | 0.53648 |  | 0 |  | 8.1112 |  | 68.8582 |  | 97.5775 |  | 22751.699 |  | 16085.3058 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 5.9854 |  | 6.9134 |  | 405.7403 |  | 379.6462 |  | 0.73477 |  |  |  | 11.0603 |  | 70.3083 |  | 98.2742 |  | 30359.6765 |  | 21464.4034 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.17578 |  | 0.014681 |  | 11.7876 |  | 3.7675 |  | 0.02016 |  | 0 |  | 5.1893 | [5 empty] | 24770.4637 |  | 17447.7745
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 8.2026
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,30%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie