## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 6.2024
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 0 |  | 1433 | 1439 | 1439 | 1439 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1439
N / % SPH F | [6 empty] | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 1439 / 0,0 |  | 6 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1439 / 0,0 |  | 1439 / 0,0 |  | 1439 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,1 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 11.6166 | 5.1375 | 83.1888 | 136.561 | 0.70009
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2590.5262 | 745.0331 | 18838.771 | 30410.3836 | 104.0013
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 136254.2436 | 136254.2436 | 136254.2436 | 136254.2436 | 136254.2436
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2024-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 1.9034 | 55.3594 | 142.5587 | 0.77657 |  | F | 4.3803 | 189.5447 | 95.8156 | 197821.1058 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0933 | 2.732 | 95.1975 | 156.2905 | 0.985 |  | F | 4.6734 | 188.379 | 96.155 | 195546.4684 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.149 | 2.2604 | 169.0236 | 145.5342 | 0.78813 |  | F | 4.2159 | 186.526 | 96.2159 | 185723.6432 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0966 | 2.1708 | 126.2929 | 132.8843 | 0.7639 |  | F | 4.2609 | 183.5978 | 95.9983 | 189391.7878 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2511 | 2.4353 | 106.7762 | 153.4137 | 0.92596 |  | F | 4.7572 | 186.0707 | 96.1445 | 176452.471 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2433 | 1.9122 | 52.3448 | 147.8786 | 0.96387 |  | F | 4.8854 | 185.6992 | 96.5026 | 195424.6504 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6135 | 0.79963 | 78.8431 | 132.4558 | 0.93973 |  | F | 4.9844 | 187.0682 | 96.5703 | 196992.5934 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9607 | 1.6891 | 55.7618 | 129.657 | 1.021 |  | F | 4.6757 | 187.3235 | 96.3292 | 196535.4463 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7126 | 31.4617 | 74.4048 | 126.6766 | 1.1497 |  | F | 4.6168 | 183.7138 | 95.7412 | 188919.5934 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9627 | 1.6339 | 114.5591 | 130.8711 | 0.89299 |  | F | 4.2821 | 187.0267 | 95.4641 | 187408.8538 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0941 | 0.68883 | 81.37 | 132.6406 | 0.87507 |  | F | 4.7328 | 187.6532 | 95.8326 | 194147.8001 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0796 | 0.7142 | 76.8743 | 134.5119 | 0.91896 |  | F | 4.8579 | 188.2721 | 96.35 | 189297.4675 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9262 | 3.2922 | 76.7009 | 130.9696 | 0.90457 |  | F | 4.7549 | 185.922 | 96.3225 | 177280.9987 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9547 | 6.8083 | 42.3033 | 134.9482 | 0.80948 |  | F | 4.7987 | 183.7764 | 96.3435 | 185979.6702 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6691 | 1.5279 | 228.4266 | 129.2273 | 0.7101 |  | F | 4.4085 | 188.8142 | 96.0619 | 189925.7663 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5198 | 4.6874 | 114.3533 | 129.0342 | 0.91733 |  | F | 4.2532 | 190.1756 | 95.9332 | 176294.6397 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0988 | 5.9799 | 82.3467 | 127.8735 | 0.5974 |  | F | 4.2914 | 188.1558 | 96.4257 | 188663.5843 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-18 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11.1614 | 13.1026 | 39.5163 | 133.7813 | 0.44017 |  | F | 5.1253 | 186.7485 | 96.7147 | 187697.3933 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4909 | 17.0465 | 62.8624 | 129.0472 | 0.43254 |  | F | 4.4551 | 187.0839 | 96.4247 | 182307.3535 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.837 | 2.599 | 84.1577 | 134.5266 | 0.44039 |  | F | 4.4798 | 189.1157 | 96.8959 | 192599.4079 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8949 | 14.9526 | 71.8729 | 134.7204 | 0.4212 |  | F | 4.4768 | 188.7584 | 96.646 | 192835.361 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3505 | 10.4983 | 29.6137 | 135.3161 | 0.42037 |  | F | 4.8807 | 190.7866 | 96.134 | 196591.9105 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3849 | 3.1523 | 47.0301 | 150.164 | 0.35474 |  | F | 5.876 | 183.8748 | 96.2955 | 178568.1338 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6124 | 0.26326 | 53.9172 | 142.7323 | 0.48069 |  | F | 5.2612 | 183.4328 | 96.5729 | 184258.0521 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7058 | 0.13004 | 38.6785 | 134.5901 | 0.48761 |  | F | 4.4705 | 188.7157 | 96.6468 | 191105.1882 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7921 | 0.043281 | 100.1718 | 135.2082 | 0.51769 |  | F | 4.3856 | 189.3154 | 96.4475 | 191031.8854 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.524 | 1.7954 | 58.3746 | 140.0409 | 0.54317 |  | F | 4.4219 | 189.596 | 96.2064 | 190381.1165 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2172 | 3.0227 | 106.1771 | 136.4331 | 0.50972 |  | F | 4.3001 | 190.2404 | 96.4773 | 191384.0713 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3449 | 5.4096 | 64.1353 | 138.1848 | 0.51217 |  | F | 4.3991 | 191.4182 | 96.7381 | 194199.362 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3905 | 9.2777 | 106.5898 | 134.6279 | 0.5069 |  | F | 4.3968 | 190.3877 | 96.1705 | 192583.8408 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 719.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 11.6151 | 5.133 | 83.1345 | 136.56 | 0.70023 | 0 |  | 4.6253 | 187.5731 | 96.2859 | 189244.9872 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 16.0933 | 31.4617 | 228.4266 | 156.2905 | 1.1497 |  |  | 5.876 | 191.4182 | 96.8959 | 197821.1058 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.1515 | 0.53517 | 23.469 | 35.0289 | 0.15144 | 0 |  | 5.9837 |  |  | 167882.8921
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.76%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie