## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 11.2024
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 0 |  | 1427 | 1440 | 1440 | 1427 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 1440 / 0,0 |  | 13 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 13 / 0,9 | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 10.0847 | 1.8215 | 393.5312 | 138.0755 | 0.7985
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3309.9971 | 387.9686 | 130687.5738 | 45365.4215 | 173.5285
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 241285.0256 | 241285.0256 | 241285.0256 | 241285.0256 | 241285.0256
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2024-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9486 | 0.50618 | 593.9033 | 136.465 | 0.63253 |  | F | 6.7005 | 147.3042 | 95.8712 | 336643.8613 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7912 | 0.53031 | 285.1474 | 143.9699 | 0.54897 |  | F | 7.5088 | 149.3627 | 96.124 | 333151.3236 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4716 | 0.51795 | 293.4981 | 138.5423 | 0.45231 |  | F | 7.352 | 147.3954 | 96.6068 | 341092.8757 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6901 | 0.53385 | 236.4214 | 149.7904 | 0.4451 |  | F | 7.7974 | 151.3427 | 96.4044 | 338170.3867 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5572 | 0.54004 | 339.8117 | 146.8032 | 0.47201 |  | F | 7.688 | 150.662 | 96.5678 | 343051.3132 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4105 | 0.52509 | 337.7777 | 142.5698 | 0.44229 |  | F | 7.5196 | 151.7817 | 96.7046 | 341851.2546 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0173 | 0.53136 | 463.9794 | 139.5168 | 0.47023 |  | F | 7.564 | 149.6216 | 96.8944 | 341522.6719 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7352 | 0.54204 | 512.9009 | 147.0219 | 0.53466 |  | F | 7.7145 | 150.4115 | 96.8423 | 357735.1796 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3668 | 0.52663 | 415.0282 | 148.8246 | 0.56977 |  | F | 7.2519 | 150.5762 | 96.5384 | 340770.9473 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0264 | 0.51868 | 424.2097 | 133.7399 | 0.52959 |  | F | 7.0367 | 150.6951 | 96.3049 | 338224.5085 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9494 | 0.51737 | 408.6614 | 133.2494 | 0.49885 |  | F | 6.9843 | 149.0239 | 96.3457 | 339335.1934 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4617 | 0.52356 | 434.9335 | 141.0402 | 0.54633 |  | F | 7.2804 | 149.3885 | 96.2881 | 342278.0423 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2526 | 0.53033 | 581.9076 | 145.7944 | 0.49992 |  | F | 7.3214 | 149.268 | 96.1617 | 340515.2227 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3096 | 0.57046 | 240.5236 | 153.1588 | 0.38822 |  | F | 8.1144 | 142.7087 | 95.8396 | 320023.1536 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1577 | 0.53513 | 447.9821 | 145.441 | 0.44369 |  | F | 7.3213 | 148.2267 | 95.8239 | 364077.2772 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0836 | 0.52935 | 311.0062 | 145.7605 | 0.48919 |  | F | 7.3637 | 147.1406 | 95.795 | 343509.252 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6819 | 0.52299 | 525.6834 | 134.275 | 0.42354 |  | F | 7.0519 | 147.0334 | 94.7262 | 338406.4655 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3603 | 0.51945 | 407.9038 | 133.6189 | 0.34899 |  | F | 6.8412 | 146.8187 | 94.444 | 337719.7233 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8206 | 0.52429 | 609.0674 | 129.4471 | 0.92346 |  | F | 6.9189 | 146.6957 | 94.1898 | 357218.4542 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6425 | 0.52949 | 374.0943 | 128.4644 | 1.3457 |  | F | 6.7543 | 145.6008 | 93.0588 | 346582.7611 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0782 | 0.53839 | 560.9355 | 128.4692 | 1.3763 |  | F | 7.1732 | 145.5967 | 93.5947 | 333394.8203 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3846 | 7.0886 | 295.2374 | 127.6556 | 1.6365 |  | F | 7.2363 | 144.1789 | 93.492 | 317138.3919 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4864 | 16.0315 | 299.835 | 136.5697 | 1.7445 |  | F | 7.2675 | 144.305 | 95.4465 | 347986.2462 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8563 | 11.7214 | 282.5572 | 136.7675 | 1.6539 |  | F | 7.7367 | 147.3831 | 96.0908 | 327901.6055 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3941 | 6.0053 | 128.6333 | 135.4114 | 1.4114 |  | F | 7.838 | 145.9362 | 95.8864 | 331606.7936 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1116 | 0.6197 | 189.2693 | 133.5559 | 1.2326 |  | F | 8.0407 | 143.2222 | 95.3993 | 315369.0814 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8935 | 0.58175 | 453.6832 | 125.4995 | 1.0471 |  | F | 7.1773 | 146.2377 | 95.9437 | 327286.1686 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9402 | 0.58738 | 438.7548 | 133.8169 | 0.95725 |  | F | 7.3314 | 146.7895 | 95.3887 | 331065.2507 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2397 | 0.59219 | 434.6076 | 135.4218 | 0.94374 |  | F | 7.4182 | 148.4363 | 95.8388 | 340061.1727 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3745 | 0.60073 | 495.9707 | 131.3809 | 0.98624 |  | F | 7.6093 | 147.7676 | 96.7156 | 335864.9342 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 10.0831 | 1.8314 | 394.1309 | 138.0681 | 0.79983 | 0 |  | 7.3638 | 147.6971 | 95.7109 | 338318.4778 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 16.4716 | 16.0315 | 609.0674 | 153.1588 | 1.7445 |  |  | 8.1144 | 151.7817 | 96.8944 | 364077.2772 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 2.5638 | 0.20648 | 88.4933 | 56.6865 | 0.21476 | 0 |  | 7.3539 |  |  | 304397.7094
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 11.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 20.99%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie